Listado para visita del jueves 8 de octubre de 2015

| Problema | Ubicación | Fecha de pedido | Fecha de arreglo | Nero comprobante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calefactor | Nivel inicial ala Juncal | 30/09 |  |  |
| Flexible de baño | 2do Piso | 30/09 |  |  |
| Baño mujeres | Gimnasio | 30/09 |  |  |
| Vidrio fisurado | Pasillo frente a Vice-dirección 1er piso | 5/10 |  |  |
| Limpieza y desobstrucción acceso de pluviales | Exteriores | 5/10 | 8/10 | 042301 |
| Compra y colocación segunda bomba | 2do subsuelo | 5/10 |  |  |
| Reflector no funciona | Planta Baja lado Salguero | 5/10 | 8/10 | 042303 |
| Mástil de entrada a la escuela | Hall de entrada | Agosto 2015 | 8/10 | 042298 |
| Canilla de la cancha Por el hueco sacan agua y no cierran y corre el agua | Lado Salguero | 5/10 | 8/10 | 042299 |
| Cerradura paso de la basura | Entre Jardín y Cocina | 5/10 | 8/10 | 042305 |
| Luces de emergencia Quedan permanentemente prendidas. Vino personal de bomberos y dijo que estaban agotadas | Planta baja | 24/09 | Retiro de 23 luces de emergencia para reparación | 042307 |
| Tablero de la luz | SUM del lado de Juncal | 5/10 |  |  |
| Tres baños cerrados | PB en el baño de mujeres | 5/10 | 8/10 | 040549 |
| Soldar en cerca perimetral inferior un perfil L | Patio nivel inicial | 5/10 |  |  |
| Amurar caño de luz a la pared | Hall del jardín(al lado de entrada de sala amarilla) | 5/10 | 8/10 | 042304 |
| Control de ventiladores de techo de las salas tiraje lento | Salas de nivel inicial | 5/10 |  |  |
| Colocar picaporte caído de la puerta acceso a patio jardín | Acceso a patio nivel inicial | 5/10 |  |  |
| Colocar precintos de seguridad a tubos de luz | Sala amarilla (1) Sala anaranjada(2) Sala verde (1) Sala roja (2) | 5/10 | 8/10 | 042302 |
| Revisar unión del caño con el depósito del inodoro(pierde) | Sala verde | 5/10 | 8/10 | 042306 |
| Controlar rajaduras de paredes de oficina de Dirección de jardín | Dirección de Jardín | 5/10 |  |  |
| Cambiar tubos de luz Sum docente (reforzar con dos de mayor potencia) | Sum docente/Dirección | 5/10 |  |  |
| Controlar calefactor de sala roja(hace ruido) | Sala roja | 5/10 |  |  |
| Ver la posibilidad de colocar replicador y campañilla para timbre de puerta principal de calle nivel inicial | Puerta de calle entrada nivel inicial | 5/10 |  |  |
| No andan las luces del sensor del ascensor | Ascensor | 6/10 |  |  |

Fuera del listado: Falla de cerradura en ascensor. Se procede al recambio de cerradura simple.  No. 040550